## Sheet1
Name | H | Li | Be | B | C | F | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Th | U | Hf176_Hf177 | Nd143_Nd144 | Pb206_Pb204 | Pb206_U238 | Pb207_Pb204 | Pb207_Pb206 | Pb207_Pb206_1 | Pb207_U235 | Pb208_Pb204 | Pb208_Pb206 | Pb208_Th232 | Sr87_Sr86 | Th230_Th232 | U234_U238 | U238_U235 | Age
SRM610 | 15 | 468 | 476 | 350 | 0.54584 | 304 | 99409.8001 | 432 | 10320.5932 | 325809.5666 | 413 | 575 | 274 | 464 | 81475.3286 | 455 | 452 | 450 | 408 | 444 | 458 | 410 | 458.7 | 441 | 460 | 433 | 447 | 325 | 138 | 93 | 425.7 | 515.5 | 462 | 448 | 465 | 417 |  | 1.29 | 1.21 | 251 | 270 | 434 | 430 | 396 | 302 |  | 366 | 452 | 440 | 453 | 448 | 430 | 453 | 447 | 449 | 437 | 437 | 449 | 455 | 435 | 450 | 439 | 435 | 446 | 444 | 49.9 |  |  | 3.12 | 23.6 |  | 59.6 | 426 | 384 | 457.2 | 461.5
SRM610_uncertainty |  | 24 | 31 | 56 |  |  | 2225.5925 | 29 | 211.7045 | 2337.2279 | 46 | 32 | 67 | 21 | 1429.3917 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 10 | 4 | 15 | 18 | 13 | 78 | 18 | 42 |  | 1 | 1 | 11 | 9 | 34 | 21 |  | 0.07 | 0.44 | 9 | 16 | 19 | 29 | 19 |  |  | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 14 | 10 | 9 | 8 | 12 | 33 | 29 | 3.7 |  |  | 0.08 | 1.7 |  | 2.8 | 1 | 26 | 1 | 1
SRM612 | 23.5004 | 40.2 | 37.5 | 34.3 |  | 80 | 101635.3926 | 68 | 10744.0021 | 337028.2604 | 46.6 | 377 | 142 | 62.3 | 85048.8079 | 39.9 | 44 | 38.8 | 36.4 | 38.7 | 51 | 35.5 | 38.8 | 37.8 | 39.1 | 36.9 | 36.1 | 35.7 | 16.3 |  | 31.4 | 78.4 | 38.3 | 37.9 | 38.9 | 37.4 |  | 0.91 | 1.05 | 22 | 28.1 | 38.9 | 38.6 | 34.7 |  |  | 42.7 | 39.3 | 36 | 38.4 | 37.9 | 35.5 | 37.7 | 35.6 | 37.3 | 37.6 | 35.5 | 38.3 | 38 | 36.8 | 39.2 | 37 | 36.7 | 37.6 | 38 | 6.63 |  | 0.0045 | 2.51 | 4.77 |  | 14.9 | 38.57 | 30.2 | 37.79 | 37.38
SRM612_uncertainty |  | 1.3 | 1.5 | 1.7 |  | 89 | 2225.5925 | 5.1 | 211.7045 | 2804.6735 | 6.9 | 70 | 58 | 2.4 | 714.6959 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 2 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 3.8 | 5.5 | 1.9 |  | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 1.5 |  | 0.02 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 0.61 |  |  | 0.1 | 0.31 |  | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 0.08 | 0.08
SRM614 | 21.2623 | 1.69 | 0.753 | 1.49 | 1.0917 | 6.2 | 101635.3926 | 33.8 | 10796.9282 | 337028.2604 | 11.4 | 291 | 102 | 30 | 85048.8079 | 0.74 | 3.61 | 1.01 | 1.19 | 1.42 | 18.8 | 0.79 | 1.1 | 1.37 | 2.79 | 1.31 | 0.942 | 0.74 | 0.4 |  | 0.855 | 45.8 | 0.79 | 0.848 | 0.824 | 0.8 |  | 1.54 | 2.05 | 0.42 | 0.56 | 0.79 | 1.68 | 0.79 |  |  | 0.664 | 3.2 | 0.72 | 0.813 | 0.768 | 0.752 | 0.754 | 0.77 | 0.763 | 0.739 | 0.746 | 0.749 | 0.74 | 0.732 | 0.777 | 0.732 | 0.711 | 0.808 | 0.806 | 0.17 |  | 0.002 | 2.36 | 0.48 |  | 0.273 | 2.32 | 0.581 | 0.748 | 0.823
SRM614_uncertainty |  | 0.09 | 0.051 | 0.19 |  |  | 2225.5925 | 1.9 | 264.6306 | 4207.0102 | 3.9 | 66 | 84 | 1 | 1429.3917 |  | 0.25 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 6 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.38 | 0.09 | 0.096 | 0.23 | 0.08 |  | 0.005 | 0.1 | 0.032 | 0.028 | 0.03 | 0.03 |  | 0.18 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.064 |  |  | 0.034 | 0.09 | 0.013 | 0.025 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.02 | 0.022 | 0.015 | 0.017 | 0.02 | 0.021 | 0.018 | 0.022 | 0.026 | 0.071 | 0.008 |  |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.02 | 0.04 | 0.043 | 0.006 | 0.002
ARM-1 |  | 511 | 475 | 463 |  |  | 32864.5832 | 22794.9831 | 70391.738 | 272988.2165 | 1134.7146 |  |  | 25983.9276 | 36235.0803 | 428 | 5874.2582 | 575 | 463 | 309.7847 | 44462.4391 | 497 | 473 | 446 | 558 | 489 | 626 | 3360 |  |  | 486 | 465 | 449 | 437 | 471 | 486 |  |  |  |  | 463 |  | 592 | 533 |  |  | 474 | 2030 | 452 | 444 | 430 | 440 | 462 | 457 | 446 | 435 | 453 | 450 | 461 | 423 | 460 | 446 | 457 | 454 | 454 | [6 empty] | 35 | 614 | 591 | 12.4 | 12.5
ARM-1_uncertainty |  | 10.5 | 11 | 26 |  |  | 148.3728 | 331.673 | 264.6306 | 1168.6139 | 21.8214 |  |  | 83.0157 | 214.4088 | 21 | 89.9121 | 9.5 | 19 | 38.7231 | 388.6577 | 4.5 | 8.5 | 9.5 | 13.5 | 11.5 | 16 | 90.5 |  |  | 10.5 | 3.5 | 8 | 5 | 7 | 8.5 |  |  |  |  | 10 |  | 12.5 | 14.5 |  |  | 9.5 | 26.5 | 5.5 | 7 | 9 | 8 | 6.5 | 6 | 6.5 | 9 | 6.5 | 9 | 5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 7 | 11.5 | [6 empty] | 2 | 17 | 20 | 0.15 | 0.25
ARM-2 |  | 1230 | 54.7 | 10500 |  |  | 32790.3967 | 22553.7664 | 69333.2156 | 270650.9886 | 1265.6433 |  |  | 24904.723 | 35806.2628 | 51.5 | 5814.3168 | 55.8 | 61 | 387.2309 | 44462.4391 | 59.6 | 59.2 | 55.6 | 5120 | 69.9 | 68.3 | 3480 |  |  | 57.6 | 64.2 | 51.1 | 56.8 | 57.7 | 57.2 |  |  |  |  | 50.2 |  | 72.8 | 62.6 |  |  | 51.9 | 249 | 52 | 53.7 | 49.8 | 55.5 | 51.6 | 50.7 | 48.9 | 49 | 53.6 | 50.6 | 52.8 | 49.5 | 669 | 48.6 | 51.5 | 51.2 | 55.9 | [6 empty] | 0.14 | 76.2 | 69.9 | 13.1 | 13.4
ARM-2_uncertainty |  | 31 | 0.75 | 385 |  |  | 185.466 | 301.5209 | 264.6306 | 1168.6139 | 21.8214 |  |  | 207.5394 | 250.1436 | 0.6 | 119.8828 | 1 | 3.05 | 38.7231 | 388.6577 | 0.35 | 0.95 | 1.55 | 145 | 1.45 | 2.35 | 70 |  |  | 1.35 | 0.65 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.15 |  |  |  |  | 1.1 |  | 1.4 | 1.85 |  |  | 0.85 | 2.5 | 0.55 | 0.45 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.9 | 0.65 | 1.05 | 0.5 | 0.7 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.9 | 1.15 | [6 empty] | 0.035 | 1.7 | 1.85 | 0.15 | 0.2
ARM-3 |  | 18.6 | 6.29 | 60.6 |  |  | 34570.8708 | 21166.77 | 73038.044 | 281869.6824 | 1178.3575 |  |  | 26399.0064 | 38021.82 | 7.02 | 6054.0825 | 12.2 | 9.07 | 387.2309 | 45939.3383 | 7.45 | 12.3 | 13.6 | 36.1 | 17.7 | 8.84 | 3780 |  |  | 7.54 | 19.6 | 7.05 | 10.9 | 12.2 | 9.49 |  |  |  |  | 6 |  | 12.3 | 13 |  |  | 7.53 | 28.4 | 6.62 | 7.97 | 5.68 | 7.53 | 6 | 5.71 | 6 | 6.62 | 6.18 | 7.17 | 6.28 | 6.47 | 8.88 | 6.48 | 6.21 | 6.16 | 9.12 | [6 empty] | 3.57 | 12.7 | 13.9 | 3.28 | 3.75
ARM-3_uncertainty |  | 0.5 | 0.17 | 1.85 |  |  | 185.466 | 241.2168 | 264.6306 | 186.9782 | 43.6429 |  |  | 166.0315 | 142.9392 | 0.18 | 89.9121 | 0.55 | 0.925 | 38.7231 | 349.7919 | 0.11 | 0.7 | 0.4 | 1.55 | 0.2 | 0.395 | 85 |  |  | 0.17 | 0.35 | 0.16 | 0.3 | 0.2 | 0.135 |  |  |  |  | 0.23 |  | 0.55 | 0.4 |  |  | 0.11 | 0.25 | 0.075 | 0.27 | 0.105 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.095 | 0.125 | 0.08 | 0.105 | 0.145 | 0.095 | 0.075 | 0.13 | 0.185 | [6 empty] | 0.175 | 0.3 | 0.35 | 0.055 | 0.065
BCR-2G |  | 9 | 2.3 | 6 |  |  | 23962.213 | 21468.291 | 70920.9992 | 254290.3934 | 1614.7862 |  |  | 14900 | 50457.528 | 33 | 14100 | 425 | 17 | 1550 | 96387.1058 | 38 | 13 | 21 | 125 | 23 | 1.5 |  |  |  | 47 | 342 | 35 | 184 | 12.5 | 270 |  |  |  | 0.5 | 0.2 | 0.11 | 2.6 | 0.35 |  |  | 1.16 | 683 | 24.7 | 53.3 | 6.7 | 28.9 | 6.59 | 1.97 | 6.71 | 1.02 | 6.44 | 1.27 | 3.7 | 0.51 | 3.39 | 0.503 | 4.84 | 0.78 | 0.5 | 0.0062 |  |  | 0.78 |  |  | 0.3 | 11 | 0.05 | 5.9 | 1.69 |  |  | 18.765 |  | 15.626 | 0.833 | 0.833 |  | 38.73 | 2.066 |  | 0.705 | 0.877 | 1.001
BCR-2G_uncertainty |  | 1 | 0.4 | 1 |  |  | 519.3049 | 542.7377 | 2117.0448 | 1869.7823 | 43.6429 |  |  | 150 | 786.1655 | 2 | 1000 | 18 | 2 | 70 | 2331.9461 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.1 |  |  |  | 0.5 | 4 | 3 | 15 | 1 | 30 |  |  |  | 0.4 |  | 0.02 | 0.4 | 0.08 |  |  | 0.07 | 7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.28 | 0.06 | 0.07 | 0.0007 |  |  | 0.6 |  |  | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.3 | 0.12 |  |  | 0.007 |  | 0.006 | 0.001 | 0.001 |  | 0.02 | 0.001 |  | 4e-06 | 0.345 | 0.15
BIR-1 |  | 3.203 | 0.102 | 0.25 |  | 55 | 13590.9518 | 58428.7279 | 82088.4103 | 223392.2409 | 130.9286 | 70 | 44 | 240.7457 | 94983.0804 | 43.21 | 5746.583 | 320.6 | 392.9 | 1340.5935 | 79735.9651 | 52.22 | 168.9 | 120.7 | 70.4 | 15.46 | 1.46 | 0.17 | 0.019 | 0.065 | 0.21 | 108.6 | 15.6 | 14.8 | 0.553 | 0.068 | 0.00037 | 0.00034 | 0.006 | 0.041 | 0.077 | 0.0576 | 0.701 | 0.462 | 0.0057 | 0.014 | 0.00646 | 6.75 | 0.627 | 1.92 | 0.3723 | 2.397 | 1.113 | 0.5201 | 1.809 | 0.3623 | 2.544 | 0.5718 | 1.68 | 0.2558 | 1.631 | 0.2484 | 0.5822 | 0.0414 | 0.027 | 0.00065 | 0.00038 | 0.00018 | 0.0046 | 0.0025 | 0.0073 | 0.0021 | 3.037 | 0.0051 | 0.0328 | 0.01051 | 0.28327 | 0.51309 | 18.851 |  | 15.659 |  |  |  | 38.495 |  |  | 0.70312
BIR-1_uncertainty |  | 0.069 | 0.011 |  |  |  | 163.2101 | 313.5818 | 370.4828 | 747.9129 | 18.7664 |  |  | 24.9047 | 428.8175 | 0.59 | 39.5613 | 2.9 | 3.9 | 12.3914 | 349.7191 | 0.57 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.23 | 0.098 | 0.14 | 0.012 |  | 0.0081 | 0.7 | 0.17 | 0.22 | 0.014 | 0.021 |  |  | 0.0011 |  | 0.017 | 0.0028 | 0.067 | 0.032 | 0.0024 |  | 0.00072 | 0.13 | 0.012 | 0.023 | 0.0047 | 0.043 | 0.018 | 0.0047 | 0.021 | 0.005 | 0.028 | 0.0047 | 0.015 | 0.004 | 0.015 | 0.0032 | 0.0088 | 0.002 | 0.015 |  |  | 4e-05 | 0.0009 |  |  | 0.0007 | 0.049 | 0.0014 | 0.0015 | 0.00041 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 0.017 |  | 0.01 |  |  |  | 0.027 |  |  | 2.6e-05
GSC-1G |  | 5.9 | 4.5 | 26 |  |  | 26707.1105 | 21709.5077 | 71450.2604 | 245876.3731 | 1000 |  |  | 25700 | 50743.4064 | 5.4 | 8211.9733 | 5.4 | 10.3 | 176 | 106492.2056 | 5.9 | 21 | 16 | 12.7 | 10 | 4 | 3.2 | 0.2 |  | 4.92 | 32.3 | 4.8 | 6.8 | 4.5 | 4.6 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 4.5 | 5.3 | 5.3 |  |  | 3.5 | 34.8 | 4.36 | 4.62 | 4.8 | 4.72 | 5 | 4.4 | 5.29 | 5.1 | 5.41 | 5.1 | 3.72 | 5.2 | 5.29 | 5.33 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |  |  | 2 | 2 | 6 |  | 0.27 | 14 | 3.4 | 4.2 | 4.7
GSC-1G_uncertainty |  | 0.6 | 0.4 | 7 |  |  | 1483.7284 | 60.3042 | 2117.0448 | 2804.6735 | 100 |  |  | 300 | 714.6959 | 0.5 | 359.6485 | 0.2 | 0.2 | 5 | 777.3154 | 0.2 | 1 | 4 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 |  |  | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | [6 empty] | 0.03 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.4
GSD-1G |  | 43 | 46 | 50 |  |  | 26707.1105 | 21709.5077 | 70920.9992 | 248681.0465 | 860 |  |  | 25300 | 51458.1023 | 52 | 7432.7349 | 44 | 42 | 220 | 103382.9441 | 40 | 58 | 42 | 54 | 54 | 32 | 27 | 2 |  | 37.3 | 69.4 | 42 | 42 | 42 | 39 |  |  |  | 23 | 18 | 38 | 29 | 43 |  |  | 32 | 67 | 39.1 | 41.4 | 45 | 44.7 | 47.8 | 41 | 50.7 | 47 | 51.2 | 49 | 40.1 | 49 | 50.9 | 51.5 | 39 | 40 | 43 |  |  | 12 | 6 | 4 |  | 0.9 | 50 | 35 | 41 | 41 | 0.28212 | 0.51152 | 19.579 |  | 15.745 | 0.80418 | 0.80418 |  | 38.908 | 1.9871 |  | 0.70942 |  | 1.798e-05 | 271.4
GSD-1G_uncertainty |  | 6 | 5 | 20 |  |  | 1483.7284 | 241.2168 | 1587.7836 | 3739.5646 | 160 |  |  | 300 | 714.6959 | 2 | 359.6485 | 2 | 3 | 20 | 777.3154 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 |  | 0.4 | 0.7 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 0.1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.3e-05 | 9e-06 | 0.004 |  | 0.002 | 0.0001 | 0.0001 |  | 0.009 | 0.0005 |  | 5e-06
GSE-1G |  | 430 | 490 | 330 |  |  | 28932.703 | 21106.4659 | 68803.9545 | 251018.2744 | 70 |  |  | 21800 | 52887.494 | 530 | 449.5606 | 440 | 400 | 590 | 98719.0519 | 380 | 440 | 380 | 460 | 490 | 320 | 260 | 20 |  | 356 | 447 | 410 | 410 | 420 | 390 |  |  |  | 200 | 160 | 370 | 280 | 450 |  |  | 310 | 427 | 392 | 414 | 460 | 453 | 488 | 410 | 514 | 480 | 524 | 501 | 595 | 500 | 520 | 518 | 395 | 390 | 430 | 78.9 |  | 120 | 30 | 7 |  | 2 | 378 | 320 | 380 | 420
GSE-1G_uncertainty |  | 60 | 80 | 120 |  |  | 1483.7284 | 180.9126 | 2117.0448 | 7011.6836 | 20 |  |  | 200 | 2144.0876 | 20 | 41.959 | 20 | 80 | 20 | 2331.9461 | 20 | 30 | 40 | 10 | 70 | 80 | 90 | 16 |  | 4 | 5 | 30 | 30 | 40 | 30 |  |  |  | 20 | 50 | 60 | 50 | 110 |  |  | 20 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 20 | 6 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 5 | 6 | 7 | 40 | 50 | 7.7 | [5 empty] | 0.2 | 12 | 30 | 20 | 30
GSR-11 |  | 12.7 | 4.09 | 3.5 |  |  | 19067.7419 | 960 | 68611.7647 | 339640 |  |  |  | 11264.3617 | 4401.5873 | 5.15 |  | 3.8 | 7.3 |  | 22540 | 2.4 | 64.54 | 10.9 | 86.3 | 20.5 | 1.17 | 0.66 | 0.04 |  | 213 | 43 | 42.5 | 403 | 34.3 | 2.46 |  |  |  | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 3.35 | 0.38 |  |  | 3.34 | 506 | 82.7 | 1.63 | 18.4 | 64.5 | 11.7 | 1.18 | 9.47 | 1.51 | 8.19 | 1.64 | 4.31 | 0.73 | 4.51 | 0.67 | 10.8 | 2.41 | 1.1 | [5 empty] | 0.005 | 0.83 | 33.3 | 0.6 | 27.1 | 4.83
GSR-2 |  | 18.3 | 1.1 | 4.7 |  | 280 | 28638.7097 | 10320 | 85605.8823 | 282893.3333 | 1030 | 192 |  | 3920.7447 | 38793.6508 | 9.5 | 3090 | 94 | 32 | 604 | 34300 | 13.2 | 17 | 55 | 71 | 18.1 | 0.93 | 2.1 |  |  | 38 | 790 | 9.3 | 99 | 6.8 | 0.54 |  |  |  | 0.071 | 0.061 | 0.037 | 0.79 | 0.12 | 0.017 |  | 2.3 | 1020 | 22 | 40 | 4.9 | 19 | 3.4 | 1.02 | 2.7 | 0.41 | 1.85 | 0.34 | 0.85 | 0.15 | 0.89 | 0.12 | 2.9 | 0.4 | [6 empty] | 0.012 | 0.16 | 11.3 | 0.081 | 2.6 | 0.9
GSR-3 |  | 9.5 | 2.5 | 3.5 |  | 700 | 25077.4194 | 46620 | 73217.6471 | 208320 | 4130 |  |  | 4812.766 | 65725.3968 | 15.2 | 14200 | 167 | 134 | 1310 | 93800 | 46.5 | 140 | 49 | 150 | 24.8 | 0.98 |  | 0.073 |  | 37 | 1100 | 22 | 277 | 68 | 2.6 |  |  |  | 0.04 | 0.067 | 0.064 | 2 |  |  |  |  | 527 | 56 | 105 | 13.2 | 54 | 10.2 | 3.2 | 8.5 | 1.2 | 5.6 | 0.88 | 2 | 0.28 | 1.5 | 0.19 | 6.5 | 4.3 | [6 empty] | 0.006 |  |  | 0.048 | 6 | 1.4
BIR-1 | 0 | 3.2 | 0.12 | 0.33 |  | 55 | 13205.82 | 58380.08 | 81232.2 | 223465 | 120 | 70 | 26 | 224.127 | 94626.28 | 43 | 5600 | 319 | 399 | 1355.375 | 78752.44 | 51.4 | 166.2 | 117.2 | 73 | 15.3 | 1.4 | 0.44 | 0.024 | 0.07 | 0.2 | 109 | 15.6 | 14 | 0.55 | 0.07 |  | 0.00034 | 0.0061 | 10 | 0.097 | 0.055 | 0.76 | 0.46 | 0 |  | 0.007 | 7.14 | 0.615 | 1.92 | 0.37 | 2.38 | 1.12 | 0.53 | 1.87 | 0.36 | 2.51 | 0.56 | 1.66 | 0.25 | 1.65 | 0.25 | 0.582 | 0.0357 | 0.07 | 0.00063 |  |  | 0.0043 | 0.0018 | 0.007 | 0.005 | 3.1 | 0.0054 | 0.032 | 0.01
MASS-1 | Na: 24480.71; S: 276000; V: 63; Cr: 37; Mn: 260; Fe: 156000; Co: 67; Cu: 134000; Zn: 210000; Ga: 50; Ge: 50; As: 65; Se: 53; Mo: 61; Cd: 70; In: 50; Sn: 55; Sb: 55; Au: 47; Hg: 57; Bi: 7
GJ1 | Si: 156000; Zr: 466700 |  |  |  | 0.09761 |  | 0.06014 | 0.06014 | 0.8093 |  |  | 0.03011
GJ1_uncertainty | [79 empty] | 0.00056353 |  | 8.31e-05 | 8.31e-05 | 0.00055604 |  |  | 0
Temora | [79 empty] | 0.0668 |  | 0.0552 | 0.0552 | 0.5078 |  |  | 0.020582
Temora_uncertainty | [79 empty] | 0.001497 |  | 0.0018116 | 0.0018116 | 0.0020677 |  |  | 0.016519
91500 | Si: 152854.7034; P: 24; Ti: 6; Cr: 1.5; Ni: 0.07; Sr: 0.052; Y: 140; Zr: 490093.3924; Nb: 0.79; Ba: 0.06; La: 0.006; Ce: 2.6; Pr: 0.024; Nd: 0.24; Sm: 0.5; Eu: 0.24; Gd: 2.2; Tb: 0.86; Dy: 12; Ho: 4.8; Er: 25; Tm: 6.9; Yb: 74; Lu: 13; Hf: 5900; Ta: 0.5; Pb: 15; Th: 30; U: 80 | 0.28231 |  |  | 0.1792 |  | 0.07488 | 0.07488 | 1.8502 |  |  | 0.05374
91500_uncertainty | Si: 1402.3367; P: 1; Ti: 1; Cr: 0.3; Ni: 0.01; Sr: 0.004; Y: 14; Zr: 2220.967; Nb: 0.07; Ba: 0.03; La: 0.003; Ce: 0.3; Pr: 0.015; Nd: 0.04; Sm: 0.08; Eu: 0.03; Gd: 0.3; Tb: 0.07; Dy: 1; Ho: 0.4; Er: 3; Tm: 0.4; Yb: 4; Lu: 1; Hf: 300; Ta: 0.1; Pb: 2; Th: 3; U: 8 | 1.1e-05 |  |  | 0.0004465 |  | 0.00013355 | 0.00013355 | 0.00043239 |  |  | 0.0029608
Ple | Si: 152854.7034; Zr: 490093.3924 |  |  |  | 0.053682 |  | 0.053244 | 0.053244 | 0.39398
Ple_uncertainty | [79 empty] | 0.0061283 |  | 0.0042607 | 0.0042607 | 0.009758
BLR-1 | Si: 138973; Ca: 195429 |  |  |  | 0.17628 |  | 0.074259 | 0.074259 | 1.8049
BLR-1_uncertainty | [79 empty] | 0.0004465 |  | 0.00013355 | 0.00013355 | 0.00043239
OLT1 | Si: 139953; Ca: 198571 |  |  |  | 0.171 |  | 0.0732 | 0.0732 | 1.72
OLT1_uncertainty | [79 empty] | 0.01539 |  | 0.006588 | 0.006588 | 0.0172
Bananeiro | [79 empty] | 0.08129 |  | 0.05783 | 0.05783 | 0.64815 |  |  | 0.01447
Bananeiro_uncertainty | [79 empty] | 0.00179 |  | 0.00222 | 0.00222 | 0.02368 |  |  | 0.00024
AY-4 | [79 empty] | 0.02485 |  | 0.0508 | 0.0508 | 0.174
AY-4_uncertainty | [79 empty] | 0.0002 |  | 0.0028 | 0.0028 | 0.015
zk803-97 | [79 empty] | 0.02194 |  | 0.05553 | 0.05553 | 0.14788
zk803-97_uncertainty | [79 empty] | 0.00074 |  | 0.00907 | 0.00907 | 0.01846
MAD | [79 empty] | 0.077 |  | 0.057 | 0.057 | 0.61
MAD_uncertainty | [79 empty] | 0.000385 |  | 0.00171 | 0.00171 | 0.0061
mali | [79 empty] | 0.0317 |  |  |  | 0.222
mali_uncertainty | [79 empty] | 0.0003 |  |  |  | 0.008
RW-1 | [79 empty] | 0.151 |  | 0.0688 | 0.0688 | 1.43
RW-1_uncertainty | [79 empty] | 0.000906 |  | 0.0004128 | 0.0004128 | 0.00858
Slyudyank | [79 empty] | 0.0934 |  | 0.24183 | 0.24183 | 3.0876 | [7 empty] | 448
Slyudyank_uncertainty | [79 empty] | 0.0027458 |  | 0.0031208 | 0.0031208 | 0.097717 | [7 empty] | 7.3
Otterlak | [79 empty] | 0.16723 |  | 0.12979 | 0.12979 | 2.9232 |  |  | 0.0472 |  |  |  |  | 933
Otterlak_uncertainty | [79 empty] | 0.0040042 |  | 0.0013708 | 0.0013708 | 0.081029 |  |  | 0.00060707 |  |  |  |  | 12
Durango | [79 empty] | 0.0073 |  | 0.2918 | 0.2918 | 0.2332 |  |  | 0.0016 |  |  |  |  | 32.3
Durango_uncertainty | [79 empty] | 0.0012 |  | 0.0232 | 0.0232 | 0.0359 |  |  | 0.00012 |  |  |  |  | 2.4
Temora ap | [79 empty] | 0.066768 |  | 0.055137 | 0.055137 | 0.5076 | [7 empty] | 416.75
Temora ap_uncertainty | [79 empty] | 9.33e-05 |  | 7.42e-05 | 7.42e-05 | 0.00093333 | [7 empty] | 0.24